## Munka1
Költségvetés összesítő lap
Munka típusa: | Idegen Forrás | SEPLAND szám: | 4148 | DSO Régió | MI | Projektirányító: | Szekeres csaba
Munka címe: | Bőcs, József A. és Rákóczi F.utak keresztezésében építendő csomópont megvilágítása.
String:
Tervező: |  |  | Megrendelésszám:
Csomag / Kivitelező: |  |  | Megrendelésszám:
Vállalási szorzó:
Határidő:
|  | Tervezett / Org. ár | Eltérés Ft | Eltérés % | Elfogadott ár | Eltérés Ft | Eltérés % | Elszámolt ár
Munkadíj (techn. tételár): |  | 0 | 0
Elfogadott "K" tételek összege*: |  | 0 | 0
SA-2.7 költsége**: |  | 0 | 0
Anyagigazg. díjjal növelt SA-2.7 költség (105%): |  | 0 | 0
Vállalkozó által biztosított SA költsége***:
Összesen: |  | 0 | 0
* A "K" tételek összege a mellékelt költségvetés alapján ! |  |  |  | Eltérés (elszámolt / elfogadott) [%]:
** A mindenkor érvényes Standard Anyaglista (SA) alapján kötelezően a Megrendelőtől (ELMŰ Nyrt, ÉMÁSZ Nyrt) beszerzendő, elszámolás-köteles anyagok költsége !
*** Kizárólag külön megrendelői engedély alapján a Vállalkozó által nem a Megrendelőtől (ELMŰ Nyrt, ÉMÁSZ Nyrt) beszerzett SA anyagok költsége !
Árigazolás | [5 empty] | Mennyiségi igazolás
Projektirányító: | Szekeres csaba |  |  |  |  | Kivitelező:
Aláírás: | [5 empty] | Aláírás:
Dátum:
Dátum: | [5 empty] | Műszaki ellenőr:
Aláírás:
Dátum:

## Munka2
Elmű - Émász Standard anyaglista 2018-2019. Eltérés csak a Hálózati stratégiai osztály írásos engedélyével!
Munka címe: |  | Bőcs, József A. és Rákóczi F.utak keresztezésében építendő | Mennyiségi ellenőr: | [5 empty] | Név:
SEPLAND: |  | IF-4148 | Dátum: | [5 empty] | Aláírás:
Vállalkozó: |  | Kivitelező | Anyagár-ellenőr: | [5 empty] | Név:
Projektszám: |  |  | Dátum: | [5 empty] | Aláírás:
Megrendelésszám:
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | Tervezett mennyiség (ORG) | M. e. | Eladási egységár 105% Kiv.: kábeldob | Rögzített ár 2018.09.01. - 2019.02.28. között | Tervezett költség: | Elfogadott mennyiség (KIVIT) | Elfogadott költség: | Elszámolt mennyiség (TÉNY) | Elszámolt költség:
[5 empty] | Ft | Ft | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
61 | A-10001444 | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | 5 | db | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
6137 | A-10023396 | Kábelrögzítő bilincs B200-400-ra | 4 | klt | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
131 | A-10026024 | Áramkötés csupasz 25-120 Al / csupasz 25-120 Al | 12 | db | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
136 | A-10026017 | Áramkötés szigetelt 16-35 Al / szigetelt 1,5-6 Cu | 9 | db | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
139 | A-10026021 | Áramkötés csupasz 35-95 Al / szigetelt 2,5-6 Cu | 18 | db | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
171 | A-10023821 | Kábel 1 kV NAYY-J 4×25 RE 0,6/1 kV (Al) | 215 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
214 | A-10004516 | Kábeljelző szalag "Erősáramú kábel" | 2 | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
221 | A-10006388 | Végelzáró szabadtéri 1 kV KVMSZ 10-25 | 4 | klt | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
224 | A-10009892 | Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 10-25 | 6 | klt | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 Ft
SA2p7 1/1 oldal D_VU-008 melléklet, SA_2.7; Lezárva: 2018. augusztus 31.

## Munka3
Munka címe: | MI-IF4148-Bőcs, József A. és Rákóczi F.utak keresztezésében építendő csomópont megvilágítása.
SEPLAND: | IF-4148
Tervező: | Macsuga Zoltán | Megrend.szám: |  | 12
Kivitelező: | Kivitelező | Megrend.szám: |  | 23
Elosztó-hálózati technológiai tételek
A megrendelő által biztosított SA anyagok nélkül, ÁFA nélküli árral
|  |  |  | Tervezett érték: | 0 | Elfogadott érték: |  | Elszámolt érték:
BSZJ azonosító | Elszámolási tétel megnevezése | Tervezett mennyiség (ORG) | ME | Alapegységár | Tervezett ár | Elfogadott mennyiség (KIVIT) | Elfogadott ár | Elszámolt mennyiség (TÉNY) | Elszámolt ár
BFC-11040 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 44 | m3 | 0 | 0
BFC-11120 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 12 | m3 | 0 | 0
BFC-11170 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 63 | m2 | 0 | 0
BFC-11190 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 32 | m3 | 0 | 0
BFC-12030 | KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6) | 12 | m | 0 | 0
BFC-12050 | KPE védőcső, 110 mm átmérőjű (P-6) | 146 | m | 0 | 0
BFC-12210 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | 146 | m | 0 | 0
BFC-12220 | Védőcső elhelyezése oszlopon | 12 | m | 0 | 0
KAB-10290 | Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. | 10 | m | 0 | 0
KAB-10320 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. | 146 | m | 0 | 0
KAB-10380 | Kábel vezetés oszlopra, szabadon, I. | 24 | m | 0 | 0
KAB-10410 | Kábel vezetés oszlopra, csőben, I. | 8 | m | 0 | 0
KAB-10600 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 156 | m | 0 | 0
KAB-12020 | KIF végelzáró szerelése (lenn) | 10 | db | 0 | 0
KAB-13010 | Kábel erek színjelölése zsugorcsővel | 40 | db | 0 | 0
KOZ-10090 | Lámpaoszlop állítása (5 < hossz <= 11m ) | 5 | db | 0 | 0
KOZ-11330 | KÖZV lámpatest (magas) felszerelése | 9 | db | 0 | 0
ARK-10170 | Áramköt. készítése (szerelvényes) (fenn) | 39 | db | 0 | 0
EVJ-10030 | Érintésvédelmi bekötés szabadvezetéken | 9 | db | 0 | 0
EVJ-10070 | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 5 | db | 0 | 0
EGY-11070 | Acélszalagos rögzítés készítése | 12 | db | 0 | 0
1/1 Émász Átlag_SA2p7_OSZLOPOS LELTARRAL BSZJ

## Munka4
Munka címe: | Bőcs, József A. és Rákóczi F.utak keresztezésében építendő csomópont megvilágítása.
SEPLAND: | IF-4148
Tervező: | Macsuga Zoltán | Megrend.szám: | 12
Kivitelező: | Kivitelező | Megrend.szám: | 23
tételsorral le nem írható) un. "K" tételek
Sorszám | A tétel megnevezése (részletes leírása) | ME | Tervezett mennyiség | Vállalkozói ár | BO Tervezett ár | Elfogadott mennyiség | Elfogadott ár | Elszámolt mennyiség | Elszámolt ár | Saját kivitelezéshez (IGAZ), vagy alvállalkozó részére (ALVÁLLALKOZÓ NEVE)
0 | Külön elszámolási költségek |  | - | 1 | - | - | - | - | - | Külön elszámolási költségek
1 | Tweet Stelium SX1 2BLSB12 ERL 700mA 54W | db | 8 | 0 | 0 | - | - | - | -
2 | Tweet Stelium SX1 3BLSB12 ERL 700mA 68W | db | 1 | 0 | 0 |  | - |  | -
3 | HOK 15/2/76/60+2ágú 180 fok 1,5m acélkar | db | 1 | 0 | 0 | - | - | - | -
4 | HOK 15/1/76/60 + 1ágú 1,5m acélkar | db | 5 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | -
| Összesen: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Émász Átlag_SA2p7_OSZLOPOS LELTARRAL K_Tetel